|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.03 Прикладная информатика

# Отчет

| по лабораторной работе № | 2 |
| --- | --- |

Название:

# Электрические цепи однофазного синусоидального тока

Дисциплина: Электротехника

| Студент | ИУ6-35 Б |  |  | Дулина И.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | Аксёнов Н.В. |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2023

Вариант 10

Цель работы:

- Исследование неразветвленной и разветвленной электрических цепей синусоидального тока при наличии потребителей с активно-реактивными сопротивлениями

- Проверка соблюдений I и II законов Кирхгофа

- Определение параметров цепей, установление условий возникновения резонансов напряжения и токов

Задание:

Последовательное подключение (явление резонанса напряжений в цепи)

- Собрать электрическую цепь, состоящую из идеального источника синусоидального напряжения, питающего последовательно подключенные к нему конденсатор, катушку индуктивности и резистор. Напряжение и частоту источника, а также сопротивление резистора и индуктивность катушки взять из таблицы с исходными данными в соответствии со своим порядковым номером в списке группы. Емкость конденсатора определяется по наступлению резонанса в цепи

Рисунок 1.1 – исходные данные

- Для регистрации напряжений на элементах к каждому подключить параллельно вольтметр, для регистрации входного тока – последовательно амперметр, для регистрации потребляемой мощности – ваттметр

- Установить емкость конденсатора, когда ток в цепи достигнет наибольшей величины (напряжение на катушке и конденсаторе примерно одинаковые

Рассчитаем ёмкость конденсатора:

ωL=1ωC

C=1ω2L , где ωω=2πf

С=0.0000506606 Ф

- Рассчитать коэффициент мощности. При значении cos, близком к 1, в цепи имеет место резонанс напряжений

Рисунок 1.2 – показания приборов при последовательном подключении элементов

- Отклоняем ёмкость в обе стороны на 50%.

Рисунок 1.3 – изменение ёмкости (уменьшение на 50%)

Рисунок 1.4 – изменение ёмкости (увеличение на 50%)

- Заполнить таблицу

Рисунок 1.5 – таблица измерений (часть 1)

Рисунок 1.6 – таблица измерений (часть 2)

Вар = В*А – единица измерения реактивной мощности

- Построить векторные диаграммы для трёх режимов работы (до резонанса, при резонансе, после резонанса)

- До резонанса:

I= 461, 178 мА

UR=RI=6,917 В

UL=jXLI=14,488j В

UC=-jXCI=-28,977j В

U=UR+UC+UL=6,917-14,489j

- При резонансе:

I=666,664 мА

UR=RI=10 В

UL=jXLI=20,944j В

UC=-jXCI=-20,944j В

U=UR+UC+UL=10

- После резонанса:

I=460,338 мА

UR=RI=6,905 В

UL=jXLI=14,462j В

UC=-jXCI=-9,641j В

U=UR+UC+UL=6,905+4,821j

- Построить кривые изменения тока, коэффициента мощности и полного сопротивления цепи в зависимости от ёмкости конденсатора

При изменении емкости конденсаторов C происходит изменение реактивного емкостного сопротивления, следовательно и полного сопротивления Z, и тока I, и коэффициента мощности cos φ.

При резонансе напряжений:

- полное сопротивление принимает минимальное значение и оказывается равным её активному сопротивлению

- ток в цепи достигает наибольшего значения I=U/R

I=U/Z

- коэффициент мощности cos φ=R/Z=R/R=1 принимает наибольшее значение

Параллельное подключение (явление резонанса токов в цепи)

- Собрать схему, в которой к источнику синусоидального напряжения подключены параллельно катушка индуктивности с сопротивлением и конденсатор. Параметры источника и других элементов цепи взять из таблицы:

Рисунок 2.1 – исходные данные

- Для наблюдения токов в ветвях цепи, падения напряжения на элементах, регистрации потребляемой мощности исследуемой цепью подключим соответствующие приборы

- Изменять ёмкость конденсатора пока в цепи не возникнет резонанс токов (в неразветвленной части ток – минимальный, у конденсатора и катушки токи приблизительно одинаковы)

Проверить по коэффициенту мощности соответствие режима резонансу токов. Измерить и занести в таблицу значения в ней величин Uвх Iвх Pпотр Iк IC

Рассматривается равенство проводимостей:

ωLRk2+ω2L2=ωC

LRk2+ω2L2=C

С=0.00004126 Ф

Рисунок 2.2 – показания приборов при параллельном подключении элементов

- Отклонять ёмкость на 50% в разные стороны

Рисунок 2.3– изменение ёмкости (уменьшение на 50%)

Рисунок 2.4 – изменение ёмкости (увеличение на 50%)

- Произвести расчеты в таблице

Рисунок 2.5 – таблица измерений (часть 1)

Рисунок 2.6 – таблица измерений (часть 2)

Рисунок 2.7 – вспомогательные вычисления

- Построить векторные диаграммы для трёх режимов: до резонанса, при резонансе, после резонанса

- До резонанса

I=IC+IG+IL=Ia-Ip j=148,051-129,592j

IL=BLU=-259,216j

IG=GU=148,051

IC=BCU=129,623j

- При резонансе

I=IC+IG+IL=Ia-Ip j=211,336

IL=BLU=-259,216j

IG=GU=211,336

IC=BCU=259,245j

- После резонанса

I=IC+IG+IL=Ia-Ip j=293+129,652j

IL=BLU=-259,216j

IG=GU=293

IC=BCU=388,868j

- Построить графики зависимости входного тока цепи I и токов конденсатора IC и катушки IL от ёмкости конденсатора

Вывод: мы изучили такие явление как резонанс токов и резонанс напряжений